## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {7ab7b0b1-44c2-4524-9a5a-a3d0702fba2c}
[33 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1389 | [24 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Odstránenie havarijného stavu kotolne - vilka ZŠ Dr.J.Derera | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Malacky | [8 empty] | Dátum: |  | 3. 7. 2020 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
|  |  | ZŠ Dr.J.Derera Malacky | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Slavomír Bobek | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Juraj Havetta | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 0
|  | Ostatné náklady zo súhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 1389
| Stavba: | [6 empty] | Odstránenie havarijného stavu kotolne - vilka ZŠ Dr.J.Derera
| Miesto: | [6 empty] | Malacky | [6 empty] | Dátum: |  | 3. 7. 2020
| Objednávateľ: | [6 empty] | ZŠ Dr.J.Derera Malacky | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Slavomír Bobek |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Juraj Havetta
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {7ab7b0b1-44c2-4524-9a5a-a3d0702fba2c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1389 |  |  |  | Odstránenie havarijného stavu kotolne - vilka ZŠ Dr.J.Derera | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {7ab7b0b1-44c2-4524-9a5a-a3d0702fba2c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Percent. zadanie [% nákladov rozpočtu] | Zaradenie nákladov | DPH | DPH [EUR]
|  | Ostatné náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastné | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastné | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavebná časť | základná | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 1389 - Odstránenie havari...
{7ab7b0b1-44c2-4524-9a5a-a3d0702fba2c}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [7 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odstránenie havarijného stavu kotolne - vilka ZŠ Dr.J.Derera
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Malacky |  |  | Dátum: | 3. 7. 2020
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | ZŠ Dr.J.Derera Malacky |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Slavomír Bobek |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Juraj Havetta |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatné náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Odstránenie havarijného stavu kotolne - vilka ZŠ Dr.J.Derera
Miesto: |  |  | Malacky |  |  | Dátum: | 3. 7. 2020
Objednávateľ: |  |  | ZŠ Dr.J.Derera Malacky |  |  | Projektant: | Ing. Slavomír Bobek
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Juraj Havetta
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubia | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | [5 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| GZS | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [5 empty] | 0 |  |  | znížená | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Odstránenie havarijného stavu kotolne - vilka ZŠ Dr.J.Derera
Miesto: |  |  | Malacky |  |  | Dátum: | 3. 7. 2020
Objednávateľ: |  |  | ZŠ Dr.J.Derera Malacky |  |  | Projektant: | Ing. Slavomír Bobek
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Juraj Havetta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7513 |  | 0.839 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42122 |  | 0.839 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.41984 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 631312141 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) rýh v mazaninách | m3 | 0.02 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2.0953 | 0.041905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -418972632
| VV |  | 2,0*0,1*0,1 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631313661.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 0.161 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2.2405 | 0.36072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1894419254
| VV |  | "pod kotle" 3*0,67*0,8*0,1 |  | 0.161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 631319153.S | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny oceľ. hlad. hr. 80-120 mm | m3 | 2.49 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1079836184
| VV |  | 3*0,67*0,8 |  | 1.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,67+0,8)*2*0,1 |  | 0.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 631351101.S | Debnenie mazanín v podlahách zhotovenie | m2 | 0.882 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00861 | 0.007594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456587446
| VV |  | 3*(0,67+0,8)*2*0,1 |  | 0.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 631351102.S | Debnenie mazanín v podlahách odstránenie | m2 | 0.882 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 985971951
6 | K | 631362021.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0.008 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1.203 | 0.0096237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -245584427
| VV |  | "8/150x8/150" 3*0,67*0,8*5,266/1000 |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0013837 |  | 0.839 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 27.675 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0013837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108887027
| VV |  | 6,15*4,5 |  | 27.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 961055111 | Búranie základov železobetónových, -2,40000t | m3 | 0.24 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1539883112
| VV |  | "pod exist.kotlami" 3*0,8*1,0*0,1 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 971033451 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.219 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1317101067
10 | K | 974042553 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200t | m | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.044 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246687955
11 | K | 974083102 | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -715675279
| VV |  | 2*2,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 637243427
13 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1241559062
14 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 951444068
15 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1676979740
16 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 0.839 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1009365960
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0.421 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1712337536
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2048 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01239 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm | m | 52 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -680125782
19 | M | 283310006300 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1081513869
20 | M | 283310006400 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 18 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1846896651
21 | M | 283310006500 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 30 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 931684734
22 | K | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -605424753
23 | M | 283310006600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1226265526
24 | M | 283310006800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie) | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -95612844
25 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1199543189
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00337 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 721 SP | Stavebné práce pre vnútornú kanalizáciu (drážka, vyspravenie) | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1235190405
27 | K | 721173203.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1,8 mm | m | 3.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -120254362
28 | K | 721175000.S | Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1653769394
29 | M | 286120017010.S | Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1719398292
30 | K | 721175009.S | Montáž spojky PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1983932338
31 | M | 286220043320.S | Spojka na hadicu pre odvod kondenzátu vnútorná, 16/16 pre hadicu d 16 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -755040245
32 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -508704210
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00989 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 722270000.S | Montáž neutralizačného filtra 1" pre kondenzačné kotly do 50 kW | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 448478105
34 | M | 436310000030 | Filter neutralizačný pre kondenzačné kotle do 50 kW, pripojenie 1"F, telo PVC | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00274 | 0.00822 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 623011851
35 | K | 722270006.S | Montáž demineralizačného filtra 1" pre plnenie vykurovacích systémov | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1720057449
36 | M | 436320007452 | Filter demineralizačný Desalin 100 pre plnenie vykurovacích systémov, 1" vrátane náplne | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1698356694
37 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1058011056
| D | 723 | Zdravotechnika - vnútorný plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.067182 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 723 PM | Pomocný materiál pre vnútorný plynovod (závesy, uchytenie, drobný materiál) | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00185 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1915211903
39 | K | 723120203.S | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m | 3.6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00185 | 0.00666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -31585088
| VV |  | 3*1,2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 723150316.S | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 133/4,5 (DN 125) | m | 3.1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.01682 | 0.052142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1097989201
41 | K | 723150344 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia DN 80/125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00177 | 0.00177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2083886017
42 | K | 723190252.S | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2128350585
43 | K | 723190913.S | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1819288907
44 | K | 723190919.S | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -768111584
45 | K | 723221033.S | Montáž manometra pre plyn | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 704722783
46 | M | 388410000300 | Tlakomer kruhový d 160 mm, na plyn | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1276062995
47 | K | 723229102.S | Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2 | súb. | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1653094700
48 | M | 551340010000.S | Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz, vypúšťací | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1051057151
49 | K | 723231006.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -702300939
50 | M | 551240012200 | Kohút tlakomerový trojcestný M 20x1,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -547877325
51 | M | 551340005900.S | Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 898008528
52 | K | 723231009.S | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1287220443
53 | M | 551340006000.S | Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00054 | 0.00162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -990265061
54 | K | 998723201.S | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -192994056
| D | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4243 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 731 R | Nastavenie a vyregulovanie kotolne a ÚK | hod | 16 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1294340678
56 | K | 731 SP | Stavebné práce pre ÚK kotolne (úpravy pre dymovod) | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1317160146
57 | K | 731 D | Demontáž zariadení kotolne, kotlov, potrubí a armatúr | hod | 120 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1516796940
58 | K | 731249126 | Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW | súb. | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00049 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1529264555
59 | M | 484140000100 | Kotol stacionárny plynový oceľový Protherm Medveď Condens 48 KKS | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.45 | 1.35 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -150759404
60 | K | 731361000 | Dymovod D130, s kaskádou 3 kotlov D 80, kompletná zostava, výšky 8 m | súb. | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.06895 | 0.06895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1621049605
61 | K | 731370025 | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 979392321
62 | M | 484810008930 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -538474942
63 | K | 731398810 | Vypúšťanie vody zo systému do kanalizácie samospádom | súb. | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1272358146
64 | K | 731398830 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia | súb. | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1075168100
65 | K | 731890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní | t | 1.8 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1264217224
66 | K | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 501250503
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19515 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 732111402 | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100) | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 494470666
68 | M | 484650002220 | Rozdeľovač/zberač PAW.MW 40 pre 3 moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2060615086
69 | M | 484650038500 | Konzola nástenná pre rozdelovače a zberače | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0023 | 0.0046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1536237791
70 | K | 732111421 | Montáž kotlového modulu rozdeľovača | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -983417243
71 | M | 484650002221 | Kotlový modul PAW.K 32 DN 40 so zmieš.ventilom so servopohonom, s obeh.čerpadlom DAV.EVOPLUSB 110/250.40M | m | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1738527793
72 | M | 484650002222 | Kotlový modul PAW.K 32 DN 32 so zmieš.ventilom so servopohonom, s obeh.čerpadlom DAV.EVOSTA3 60/180X | m | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190021410
73 | M | 484650002223 | Kotlový modul PAW.K 31 DN 32 bez zmiešavania, s obeh.čerpadlom DAV.EVOSTA3 60/180X | m | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 515073718
74 | K | 732331051 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 515983423
75 | M | 484630006800 | Nádoba expanzná s membránou typ NG 140 l, D 480 mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.01308 | 0.01308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 475311548
76 | K | 732331900 | Doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomerom, do 10 bar/60st.C | súb. | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00247 | 0.00247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -190344579
77 | K | 732331920 | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody magcontrol typ MC, do 10 bar/90st.C | súb. | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00227 | 0.00227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2104349623
78 | K | 732429111 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 25 | súb. | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1655105179
79 | M | 426110000100 | Čerpadlo obehové DAB.EVOSTA 3 4/130 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0291 | 0.0873 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1552813238
80 | K | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1456307710
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29562 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 733111114 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20 | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00194 | 0.00776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -833699912
82 | K | 733111115 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25 | m | 18 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00291 | 0.05238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 654230886
83 | K | 733111116 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 32 | m | 30 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00381 | 0.1143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1170335137
84 | K | 733111117 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40 | m | 5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00454 | 0.0227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1448313352
85 | K | 733111118 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50 | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00628 | 0.0942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1581952873
86 | K | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 72 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1579491822
87 | K | 733191926 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00081 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1867396647
88 | K | 733191928 | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00112 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -237185730
89 | K | 733195915 | Oprava rozvodov potrubí -napojenie odbočky priemer DN 32 prírubovým spojom (ohrev vody) | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2027734838
90 | K | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -104096160
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06038 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1230098172
92 | M | 551240001400 | Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00039 | 0.00117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -706622301
93 | K | 734209115 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -139030744
94 | M | 551190006900 | Bezpečnostná poistná skupina ku kotlom 1" | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1861145733
95 | K | 734213250 | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 9 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1824933011
96 | M | 551210011400 | Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast | ks | 9 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 114254929
97 | K | 734224012 | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8076062
98 | M | 551210044800 | Guľový ventil 1”, páčka | ks | 10 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1619173671
99 | K | 734224015 | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1504173751
100 | M | 551210044900 | Guľový ventil 1 1/4”, páčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00064 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1961754376
101 | K | 734224021 | Montáž guľového kohúta závitového G 2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 621649287
102 | M | 551210045100 | Guľový ventil 2”, páčka | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2025453550
103 | K | 734240010 | Montáž spätnej klapky, ventilu závitovej G 1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1852136412
104 | M | 551190001000 | Spätná klapka závitová 1" FF | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00103 | 0.00309 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 588315510
105 | M | 551190003700 | Spätný ventil závitový 1" FF | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 406659096
106 | K | 734252130 | Montáž ventilu poistného G 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -234136002
107 | M | 551210024200 | Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4", 0,5-5,5 bar, PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1139075252
108 | K | 734291340 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2124466033
109 | M | 422010002300.S | Filter závitový nerez 1", šikmý, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.01033 | 0.03099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1712223353
110 | K | 734291340 | Montáž filtra závitového G 1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 594187766
111 | M | 436320007473 | Magnetický filter BOILERMAG 1", 3,0 m3/h, plast PA 6,6 30 % GFRP, nehrdzavejúca oceľ | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00218 | 0.00654 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1312006252
112 | K | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 905199301
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.010368 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 9.6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.000768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1417672930
| VV |  | 6,0*1,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 133310000100.S | Tyč oceľová prierezu L uholník 35x35x3 mm, ozn. 10 370 | kg | 9.6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.0096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1244939148
115 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1327832025
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.078228 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 769 SP | Stavebné práce pre VZT (úpravy otvorov pre VZT potrubie) | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1796358791
117 | K | 769021040 | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm | m | 6.15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1876345463
| VV |  | 4,65+0,7+0,8 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 429820000200 | Potrubie štvorhranné, rovné, rozmer do obvodu 1800 mm | m2 | 7.215 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0083 | 0.059885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1281000452
| VV |  | 4,65*(0,3+0,25)*2 |  | 5.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+0,8)*(0,4+0,3)*2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 769021253 | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 975129655
120 | M | 429850026400 | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800 | m2 | 1.12 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0087 | 0.009744 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1779430503
| VV |  | "koleno 90st." (0,4+0,4)*(0,4+0,3)*2 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 769035081 | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 464912985
122 | M | 429720199300 | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 250x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0028 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 57151397
123 | M | 429720200300 | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 803201200
124 | K | 769036003 | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 899343620
125 | M | 429720049100 | Žalúzia protidažďová hliniková s rámom, rozmery šxv 400x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1918919200
126 | M | 429720044400 | Žalúzia protidažďová hliniková s rámom, rozmery šxv 250x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -154650521
127 | K | 769071910 | Montáž závesov pre vzduchotechnické potrubie | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -288644416
128 | M | 429750009100 | Montážny záves s rámom 300x250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1737437372
129 | M | 429750009200 | Montážny záves s rámom 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 804911491
130 | K | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -428891499
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03493 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 783225400 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetetické dvojnás.1x email a 1x základný náter - 140µm | m2 | 0.84 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.0002352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1562796177
| VV |  | "uholník" 6,0*0,14 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 783424340 | Nátery kovových potrubí syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 75.6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.006804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1304104972
| VV |  | "ÚK" 72,0 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plyn" 3*1,2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 75.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 783425350 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 17 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1984259757
| VV |  | "plyn" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 783426360 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom | m | 3.1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.000589 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 205069958
| VV |  | "plyn" 3,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 783824111 | Nátery syntetické betónových povrchov podláh dvojnásobné, s protišmykovou úpravou s kremičitým pieskom | m2 | 26.067 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00042 | 0.010948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1555977857
| VV |  | 6,15*4,5-3*0,67*0,8 |  | 26.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 783824221 | Nátery syntetické povrchov stien dvojnásobné, s vyspravením a vytmelením podkladu | m2 | 34.08 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00042 | 0.014314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -791695678
| VV |  | 2*(6,15+4,5)*1,6 |  | 34.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.013069 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 784401801 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m | m2 | 62.235 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1534855426
138 | K | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné biele na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 62.235 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.013069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -720027481
| VV |  | 2*(6,15+4,5)*(2,8-1,6) |  | 25.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 6,15*4,5+4*2*0,25*4,5 |  | 36.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 62.235 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12524 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11639 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 210 R | Revízia, nastavenie a vyregulovanie systému | hod | 24 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -70896277
140 | K | 210 SP | Stavebné práce pre elektromontáže a MaR | % |  |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1246817867
141 | K | 210001ROZ | Rozvádzač RK1 kompletná dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -399867841
142 | K | 210010542 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1220, uložená pevne | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -309386263
143 | M | 345710008425 | Rúrka ohybná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 1220 HFPP, D 20 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -856295567
144 | M | 345710038320 | Príchytka plastová 5320HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 20 mm, čierna PC-ABS | ks | 20 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1667731169
145 | K | 210010583 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 25 uložená pevne | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1717014069
146 | M | 345710000745 | Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4025 LA, D 25 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00255 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -86486164
147 | M | 345710038330 | Príchytka plastová 5325HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 25 mm, čierna PC-ABS | ks | 25 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -593094413
148 | K | 210011301 | Montáž príchytiek vodičov a káblov | ks | 20 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 650554053
149 | M | 374590033910 | Príchytka typ 927/1 | ks | 12 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 907812974
150 | M | 374590033920 | Príchytka typ 927/2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 188246153
151 | M | 374590033940 | Príchytka typ 927/4 | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1913137465
152 | K | 210020541 | Káblový žľab 100 x 50 úzky, kompletná montáž | m | 12.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1513698255
153 | M | 345750024910 | Žľab káblový drôtenýDž 100/50, včetne nosníka, spojok | m | 12.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00124 | 0.0155 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2013863342
154 | K | 210020542 | Káblový žľab 50 x 50 úzky, kompletná montáž | m | 12.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -852491167
155 | M | 345750024920 | Žľab káblový drôtený Dž 50/50, včetne nosníka, spojok | m | 12.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00124 | 0.0155 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -672203222
156 | K | 210111032 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1735292818
157 | M | 345510155810 | Zásuvka PLEXO 55, 230V/16A, IP55, na stenu | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 641921075
158 | M | 345510155910 | Zásuvka NEPTEO, 230V/16A, IP55, na stenu | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1819146457
159 | K | 210111127 | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1443714151
160 | M | 345510002700 | Zásuvka nástenná IZG 3253 32A/400V/5P IP67 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -229834050
161 | K | 210120404 | Istič trojpólový do 63 A | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 190532117
162 | M | 358220046200 | Istič trojpólový LTE-20B-3, charakteristika B, vyp. 6kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1264852322
163 | K | 210140736 | Elektrická húkačka vrátane zapojenia | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 910522882
164 | M | 404840001300 | Húkačka elektromagnetická 4FE 60115 230V/50 Hz, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -539111025
165 | K | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10 | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1915418872
166 | M | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 2.8 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.0028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -640631308
| VV |  | 4*0,7 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | K | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 na povrch | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1007461465
168 | M | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1532848433
169 | M | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotencionálna 1801 na povrch | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2083550447
170 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1837464356
171 | M | 354410003400.S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -290440516
172 | K | 210800140 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 7 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2022140157
173 | M | 341110000100 | Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2 | m | 7.7 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.000924 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1420517563
| VV |  | 7*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 126 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 812132908
175 | M | 341110000700 | Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 138.6 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00014 | 0.019404 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -818784169
| VV |  | 126*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 138.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
176 | K | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1594927193
177 | M | 341110000800 | Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1091890645
178 | K | 210800152 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 8 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2037083578
179 | M | 341110001300 | Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2 | m | 8.8 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00016 | 0.001408 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2052401318
| VV |  | 8*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | K | 210800156 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10 | m | 20 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2078638653
181 | M | 341110001700 | Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00062 | 0.01364 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 766462629
| VV |  | 20*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 210800159 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1211529600
183 | M | 341110002000 | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 4.4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00028 | 0.001232 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1267549131
| VV |  | 4*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
184 | K | 210800519 | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 | m | 20 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1491348582
185 | M | 341110012300 | Kábel medený H07V-U 6 mm2 ZŽ | m | 22 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00176 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -715029124
| VV |  | 20*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
186 | K | 210800520 | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10 | m | 30 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 864786020
187 | M | 341110012400 | Kábel medený H07V-U 10 mm2 ZŽ | m | 33 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.00396 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -4299622
| VV |  | 30*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
188 | K | 210802159 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F-G 5x0,75 | m | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -779333077
189 | M | 341310001700 | Kábel medený flexibilný H05VV-F-G 5x0,75 mm2 | m | 2.2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.00022 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1229923570
| VV |  | 2*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
190 | K | 210802323 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F-G 3x1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -209644270
191 | M | 341310011500 | Vodič medený flexibilný H05VV-F-G 3x1,5 mm2 | m | 22 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00242 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2137470826
| VV |  | 20*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
192 | K | 210802330 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F-G 5x1,0 | m | 29 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 183312493
193 | M | 341310012200 | Vodič medený flexibilný H05VV-F-G 5x1,0 mm2 | m | 31.9 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.005742 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1916016971
| VV |  | 29*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
194 | K | 210802333 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F-G 7x0,75 | m | 5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1118819503
195 | M | 341310012500 | Vodič medený flexibilný H05VV-F-G 7x0,75 mm2 | m | 5.5 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0011 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -2056377868
| VV |  | 5*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
196 | K | 210802382 | Kábel medený uložený pevne H05VV-F-X 2x0,75 | m | 91 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1903194816
197 | M | 341310030300 | Kábel medený flexibilný H05VV-F-X 2x0,75 mm2 | m | 100.1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.006006 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 415359058
| VV |  | 91*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 100.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
198 | K | 210872018 | Kábel signálny uložený pevne | m | 57 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 859173313
199 | M | 341210010900 | Kábel medený signálny J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm2 | m | 62.7 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.013167 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -581893086
| VV |  | 57*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 62.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 210950104 | Označovací štítok na kábel | ks | 80 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1070362458
201 | M | 283810000400 | Štítok na označenie káblového vývodu uzatvárací 30x8mm | ks | 80 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 540836759
| D | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00228 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 230230017 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 | m | 24 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1477144692
203 | K | 230230121 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | úsek | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1865771812
204 | K | 230230201 | Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom | úsek | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1534287030
205 | K | 230230212 | Odstránenie plynu z potrubia DN 80 | m | 28 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00224 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1766514718
206 | K | 230230291 | Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -226107678
207 | K | 230230292 | Napustenie potrubia OPZ | m | 24 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1194074832
| D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00657 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | 220711085 | Montáž a zapojenie detektoru horľavých plynov | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2020037067
209 | M | 404830014400 | Detektor horľavých plxnov GABA 2S21/RE | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -261201107
210 | K | 220711086 | Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 830415845
211 | M | 404830015500 | Detektor CO plynu GABA 2S22/RE | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -115567906
212 | K | 360410182 | Montáž ponornej elektródy | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 210686649
213 | M | 389610022420 | Ponorná elektróda EP 800 + držiak 2960/M32 1" | ks | 4 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00037 | 0.00148 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1010945756
214 | K | 360410410 | Montáž príložného snímača teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1991903637
215 | M | 389610002200 | Snímač teploty NTC príložný | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -252148934
216 | K | 360410420 | Montáž ponorného snímača teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2095247757
217 | M | 389610002400 | Snímač teploty NTC ponorný s púzdrom | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1357087674
218 | K | 361413241 | Montáž regulátora hladiny | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -251654356
219 | M | 374410118110 | Kontaktný regulátor hladiny DTH 12 AK 230V AC, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00087 | 0.00087 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 780299930
220 | K | 361414320 | Montáž núdzového tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -93465690
221 | M | 374420033330 | Tlačítko núdzového zastavenia povrchová montáž v krabici s aretáciou M22-PV/KC11/IY, IP67, spínací +rozpínací kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 925401504
222 | K | 361420101 | Montáž regulátora teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1170705090
223 | M | 405610000100 | Regulátor teploty 61113, +20 až +60°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 909484100
224 | K | 361420111 | Montáž ekvitermického regulátora | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -776671497
225 | M | 389510088100 | Ekvitermický systémový regulátor MiPro Protherm + snímač vonkajšej teploty | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 356732362
226 | M | 389510088300 | RED-5 rozširujúci modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -137361854
227 | M | 389510088500 | Kaskádový modul modul eBus | ks | 2 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -627370568
228 | K | 361444999 | Montáž GSM komunikátora so sieťovým adaptérom a zálohovacím modulom | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1122736594
229 | M | 385130000100 | GSM komunikátor a ovládač univerzálny GD-04K | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1278615611
230 | M | 385130000110 | Zálohovací modul GD-04A pre GSM komunikátor GD-04K | ks | 1 |  | 0 |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1391336434